2   Пред проектная стадия разработки.  Техническое задание на разработку: основные разделы.

2.0 Обоснования упрощения стадии пред проектной разработки.

Для Программных комплексов  существует и  ИТ- информационной технике существуют определённые ограничения , которые упрощают  пред проектную  стадию.

Существуют  аппаратные средства:                                                                                                                         ПК (персональные компьютеры  и  сервера );  DSP (DSP процессоры ) ;                                                                                                       ПЛК (программируемые логические  контроллеры);                                                                                         МК (микроконтроллеры ) ;  МП (микро процессорные комплекты  );                                                                                                                   ПЛИС (программируемые  логические интегральные схемы);                                                                                                                                    СК (сетевое оснащение и средства коммуникаций);                                                                                            ИП  (Исполнительные механизмы) ;                                                                                                                                  Дт (датчики).

А) Все аппаратные средства   стандартизованы по сигналам и форматам передачи данных.              Б) Есть  разделение  на  АСУ ТП (АСУ  технологических процессов ) и АСУ П (АСУ Производством)                             В) Есть  АСКУЭ (АС контроля коммуникаций и эксплуатации );                                                                       Г) АСР САПР (автоматизированные системы разработки  САПР).

Поэтому для АСУ ТП проектирование  обеспечиваются  на базе  ПЛК,  ИП,  ДТ, СК .                               Поэтому для  АСУ П  - обеспечиваются  на базе СК  и ПК.                                                                                           Поэтому для  медицины, ВПК, быт. техники, авто техники  - обеспечиваются  на базе МК  и ПЛИС.

2  1  Пред проектная стадия разработки.

Оценить  проблему с учётом каких средств  организовывать ПРОЕКТ.

Выбрать  САПР

Подсчитать количество сигналов .

САПР обеспечить разработку  эскиза и опытного образца.

Провести  тестирование на симуляторах или созданных тест системах.

Подобрать Датчики и исполнительные механизмы.

Организовать энергообеспечение или компоновку в шкафах или на  ПК.

Оценить надежность и системы резервирования и дублирования.

Создать по возможности  рабочий образец или  ЭСКИЗ  .

Наличие  рабочего образца или эскиза позволяет  обеспечить проведение проектных работ.

По сути предпроектные стадии  -это изыскание на возможность осуществить проект в нужном  объеме согласно ТЗ.

2.2 Техническое задание на разработку: основные разделы.

Итак  согласно изысканиям – перед проектным  работам получили опытный образец или эскиз.

В ТЗ должно входить:

МНЕМОСХЕМЫ - это отображения на экране состояния ЛИЦЕВОЙ панели;                                                                            -----------------------------------------( влияет на подбор аппаратных средств   и САПР)                                                                                                                                                     Перечень входных сигналов;  ( влияет на подбор аппаратных средств   и САПР)                                                                                                                  Перечень  выходных  сигналов; ( влияет на подбор аппаратных средств   и САПР)                                                                                                                                                                                                                                                  Список Режимов;                            ( влияет разработку программы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Настройки;                                       ( влияет разработку программы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Условия эксплуатации;      ( влияет на подбор  средств микроклимата )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Технологическая карта ;                ( влияет разработку программы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Гистограммы событий;                     ( влияет разработку программы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    нагрузки на исполнительные механизмы.                ( влияет выбор  ИП и  Дт)

Исполнитель может предоставить несколько вариантов   реализации ТЗ.

Техническое задание — исходный документ на проектирование технического объекта (изделия).

Иными словами ТЗ устанавливает                                                                                                                                                                  – основное назначение разрабатываемого объекта,                                                                                                     – его технические характеристики,                                                                                                                                 – показатели качества и                                                                                                                                             – технико-экономические требования,                                                                                                                                – предписание по выполнению необходимых стадий создания документации (конструкторской, технологической, программной и т. д.) и её состав,                                                                                                         – а также специальные требования.

Техническое задание является юридическим документом — как приложение включается в договор между заказчиком и исполнителем на проведение проектных работ и является его основой: определяет порядок и условия работ, в том числе цель, задачи, принципы, ожидаемые результаты и сроки выполнения

Обычно  в ТЗ  есть . Введение; 2. Основания для разработки; 3. Назначение разработки; 4. Требования к программе; 5. Требования к программной документации; 6. Технико-экономические показатели; 7. Стадии и этапы разработки; 8. Порядок контроля и приемки; 9. Приложение (опционально).       ПРИМ: Допускается объединение/изменение разделов в силу специфики программного продукта.