2 Основные понятия тестирования информационных систем.

- Тестирование происходит согласно :

1 накопленному опыту – НАЛИЧИЕ СТЕНОДОВ И МЕТОДИК ;

2 требованиям заказчика;

3) Должно учитывать  ГОСТР 56922— 2016/ ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013 по оформлению.

4)  руководствоваться  ГОСТР 57700.18- 2019 для Тест программ.

5)  формирования тест воздействий и контроля ГОСТ Р 57421— 2017

# 6) ГОСТ Р 59211-2020 Система тестовых программ для аналоговых электронных модулей.

7) Понятия и определения ГОСТР 5 6 9 2 0 - 2 0 1 6/ ISO/IEC/IEEE 2 9 1 1 9 -1:2013

Одна из схем  тестирования с логическим  анализатором.

Производители оборудования  и программ  для АСУ ТП  создали симуляторы для обеспечения тестирования  ПО и влияния оборудования  на процесс;

. схема проверки аналоговых каналов и устройств.

ТИРОВАНИЕ ПО РЕЖИМАМ

- РУЧНОЕ  - ВЫЯВЛЕНИЕ ОДНОЙ ОСОВЕННОСТИ;

- ПОЛУАВТОМАТИЧЕСТОЕ – ВЫЯВЛЕНИЯ ГРУП ОСОБЕННОСТЕЙ;

- АВТОМАТИЧЕСКОЕ  – ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ;

Функциональное тестирование

Существуют 2 основных принципа тестирования программ:

1) функциональное тестирование (тестирование черного ящика);

2) структурное тестирование (тестирование белого ящика).

При тестировании черного ящика известны функции программы и

исследуется работа каждой функции на всей области определения.

Полнота покрытия важна.

Покрытие – это часть структуры программы, которая была охвачена

тестированием, выраженная в процентах.

- покрытие операторов — каждая ли строка исходного кода была выполнена

и протестирована;

- покрытие условий — каждая ли точка решения (вычисления истинно ли

или ложно выражение) была выполнена и протестирована;

- покрытие путей — все ли возможные пути через заданную часть кода были

выполнены и протестированы;

- покрытие функций — каждая ли функция программы была выполнена

- покрытие вход/выход — все ли вызовы функций и возвраты из них были выполнены.

- покрытие значений параметров — все ли типовые и граничные значения  параметров были проверены.

Рис . V Разработка  ПО

Примечание: При  тестировании необходимо  соблюдать чистоту тестов -  соблюдать условия указанные  в ТУ.

Рис.  Организация  методологии  тестов.