6  Ошибки дефекты сбои и отказы.

Ошибки  результата и  действия.

- Для обеспечения  правильности  действий нужен эталон – паспорт выполнения.

- Для обеспечения  результата  нужен эталон получения ожидаемого результата.

Для  обеспечения  устранения ошибок существует  ТАУ –теория автоматического управления.           ГОСТ 21.404-85

Для классификации ошибок . ГОСТР 8.820— 2013  МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ошибки — это неправильности в действиях, поступках, высказываниях, мыслях, погрешность. Они могут быть орфографическими, пунктуационными, грамматическими или логическими.

К элементам МОИ относят: -эталоны , единицы величин и шкалы измерений; - поверочные и калибровочные установки; -средства измерений, стандартные образцы; - вспомогательное оборудование; -методики (измерений, поверки, калибровки, испытаний, контроля, аттестации, метрологической экспертизы); -операторов (специалистов, выполняющих измерения, поверителей, калибровщиков, испытателей и др.); -условия измерений (испытаний, поверки, калибровки и др.)

К процессам МОИ относят:

- проектирование МОИ, включая установление требований к показателям точности и полноте, достоверности, своевременности и актуальности измерительной информации; выбор принципов, методов и методик измерений; выбор элементов МОИ.

Примечания

1 К показателям точности результатов измерений относят: неопределенность, характеристики погрешности, показатели правильности и прецизионности.

2 Неопределенность указывают в соответствии с ГОСТ Р 54500.3, характеристики погрешности — по рекомендациям [4] и [5], показатели правильности и прецизионности — по ГОСТ Р ИСО 5725-1;

- метрологическое подтверждение пригодности элементов МОИ установленным требованиям, в т.ч. испытания в целях утверждения типа средств измерений, поверку и калибровку средств измерений, аттестацию методик измерений, метрологическую экспертизу технической документации и др.;

- подготовительные и вспомогательные работы (действия), связанные с проектированием МОИ, метрологическим подтверждением пригодности элементов МОИ и поддержанием функционирования системы МОИ

Дефекты — термин, который может иметь разные значения в зависимости от контекста. Он может относиться к отклонениям от нормы или должного, к недостаткам, изъянам, недочётам. Ниже приведены примеры дефектов в разных сферах: технике, материалах, медицине и геометрии.

ГОСТ 15467-79  Управление качеством продукции

Дефекты – не влияющие на качество и

дефекты влияющие на качество .

дефекты  исправимые и нет, частично.

Ценность дефекта – проводить оценку влияния на  результат на стендах или полигонах.

сбои и отказы  ГОСТ Р 27.102-2021 НАДЕЖНОСТЬ ОБЪЕКТА

наработка до отказа: Наработка объекта от начала его эксплуатации или от момента его восстановления до отказа. Примечание - Частным случаем наработки до отказа является наработка до первого отказа - наработка объекта от начала его эксплуатации до первого отказа.

наработка между отказами: Наработка объекта между двумя следующими друг за другом отказами. Примечание - Наработка между отказами применима только к восстанавливаемым объекта.

Отказ может быть полным или частичным. 2 Полный отказ характеризуется переходом объекта в неработоспособное состояние. 3 Частичный отказ характеризуется переходом объекта в частично неработоспособное состояние.

Сбой обычно неконтролируемый

Отказ  статистистически  контролируемый в результате учёта факторов.