Профессиональное образовательное частное учреждение «Техникум экономики и права Московского регионального союза потребительской кооперации»

Цикловая комиссия информационных технологий, робототехники и строительства

КУРСОВАЯ РАБОТА

по МДК 01.01 Проектирование и дизайн информационных систем

Группа ИТ-1-23

на тему: «Проект ИФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ (управления задвижками подачи воздуха на печь)».

Студента __3__ курса, группы ИТ-1-23

очной формы обучения

ФИО Кузьмин  Иван Денисович Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Руководитель: преподаватель Храмов А.А

Оценка__Хорошо____«24»_ноября 2025_г.

г.о. Люберцы, 2025 г.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

ТЭиП 09 02 07 ПЗ

Разраб.

Провер.

Храмов А. А.

Реценз.

Ф.И.О.

Н. Контр.

Ф.И.О.

Утверд.

Ф.И.О.

Проект ИФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯуправления задвижками подачи воздухана печи

Лит.

Листов

27

CОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ5

1 ТЗ (технического задания)5

1.1 Технологическая схема5

1.2Подсчёт количества сигналов и переменных6

2 Анализ объекта автоматизации6

2.1.1Структурная схема6

2.1.2Функциональная схема7

3. Синтез концепции ИС8

3.1Сетевогографика процесса10

3.2Диаграммаклассов11

3.3Конечныеавтоматы12

3.4Сети Петри13

3.5Диаграммадеятельности14

3.6Диаграммы последовательности15

3.7Диаграммаиспользования16

4Подбор оборудования17

4.1 Анализ(маркетинг) по соответствию ТЗ17

4.2 Подбор (маркетинг) соответствию ТЗ17

4.3 Подбор средств микроклимата ТЗ18

5 Программное обеспечение19

6 мнемосхемаи web отображения данных, hmi20

7 электрическая схема21

8 Расчет энергопотребления22

9 Инструкция оператора23

10 Диаграмма размещения монтажа и установки ИС24

11 Сетевой график проверки ИС25

13 Спецификация ПО ИС26

13 Спецификация оборудования ИС26

ВЫВОД26

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ27

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

ВВЕДЕНИЕ

Современные промышленные термические установки требуют точного регулирования параметров технологических процессов для обеспечения эффективности и безопасности производства. Одной из ключевых задач в системах термообработки является управление подачей воздуха в печь, которое непосредственно влияет на качество продукции и энергоэффективность работы оборудования.

Разрабатываемая информационная система контроля и управления задвижками подачи воздуха на печь представляет собой комплексное решение, обеспечивающее автоматическое регулирование воздушно-топливной смеси для поддержания оптимального температурного режима. Система функционирует на нижнем уровне автоматизации с возможностью передачи данных на средний и верхний уровень управления, что позволяет интегрировать ее в существующие SCADA-системы и системы диспетчеризации.

Актуальность проекта обусловлена необходимостью замены устаревших систем ручного управления на современные автоматизированные решения, обеспечивающие:

- Повышение точности регулирования температурных режимов

- Снижение влияния человеческого фактора на технологический процесс

- Увеличение энергоэффективности работы печного оборудования

- Сокращение времени реакции на аварийные ситуации

Технические особенности системы включают:

- Использование трех задвижек с электроприводным управлением (основная, резервная, байпасная)

- Применение датчиков положения с аналоговым выходом 4-20 мА

- Контроль температуры печи с помощью термопреобразователя сопротивления

- Использование программируемого реле ОВЕН ПР200 в качестве контроллера

- Реализацию web-интерфейса для удаленного мониторинга и управления

Преимущества разработанной системы:

- Использование отечественного оборудования по цене ниже среднего

- Бесплатная среда разработки OwenLogic с поддержкой языков FBD и ST

- Наличие симуляторов для тестирования алгоритмов управления

- Полная совместимость по протоколам Modbus RTU/ASCII

- Обеспечение широкого спектра задач по обработке сигналов и скорости вычислений

Изм.Изм.

ЛистЛист

№ докум.№ докум.

ПодписьПодпись

ДатаДата

ЛистЛист

4

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

Доступность технической и конструкторской документации

- Наличие сертификатов соответствия и внесение в российский реестр

- Возможность тиражирования системы на другие объекты

Система обеспечивает надежное управление задвижками подачи воздуха с реализацией следующих функций:

- Автоматическое регулирование положения задвижек по заданному алгоритму

- Аварийное закрытие при превышении температуры 850°C

- Ручное управление с местной панели оператора

- Мониторинг положения задвижек в реальном времени с точностью ±2%

- Ведение журнала событий и аварийных ситуаций

- Резервирование каналов управления и питания

Экономическая эффективность проекта достигается за счет использования оборудования отечественного производства, что снижает капитальные затраты на 30-40% по сравнению с импортными аналогами, а также за счет снижения эксплуатационных расходов благодаря автоматизации технологического процесса.

Разработанная система соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ и может быть внедрена на промышленных предприятиях различных отраслей, где применяются термические установки с регулируемой подачей воздуха.

[РИС. 1 - Структурная схема системы управления задвижками]

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

1 ТЗ (технического задания)

Цель: Разработка ИС управления задвижками подачи воздуха на печь

Задачи:

- Автоматическое регулирование положения задвижек по сигналу температуры

- Ручное управление с местного пульта

- Аварийное закрытие при превышении t > 850°C

- Индикация положения задвижек (0-100%)

- Передача данных на SCADA-систему

Технические требования:

- Количество управляемых задвижек: 3

- Диапазон измерения температуры: 0-1000°C

- Точность позиционирования задвижек: ±2%

- Время полного хода задвижки: не более 30 сек

- Степень защиты оборудования: IP54

1.1 Технологическая схема

[РИС. 2 - Технологическая схема управления задвижками]

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

1.2 Подсчёт количества сигналов и переменных

| № | наименование | количество | Обозначения входов | Обозначения выходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик положения 1 | 1 | AI1 |  |
| 2 | Датчик положения 2 | 1 | AI2 |  |
| 3 | Датчик положения 3 | 1 | AI3 |  |
| 4 | Датчик температуры | 1 | AI4 |  |
| 5 | Привод задвижки 1 | 1 |  | AQ1 |
| 6 | Привод задвижки 2 | 1 |  | AQ2 |
| 7 | Привод задвижки 3 | 1 |  | AQ3 |
| 8 | Кнопка "Стоп" | 1 | DI1 |  |
| 9 | Кнопка "Пуск" | 1 | DI2 |  |
| 10 | Переключатель "Авто/Ручн" | 1 | DI3 |  |

ТАБЛИЦА. 1

2 Анализ объекта автоматизации

2.1.1 Структурная схема

[РИС. 3 - Функциональная схема системы]

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

2.1.2 Функциональная схема

[РИС. 4 - Функциональная схема системы управления задвижками подачи воздуха]

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

3. Синтез концепции ИС

ОВЕН ПР200 – программируемое реле с дисплеем. Применяется для решения локальных задач автоматизации: водоподготовка, водоочистка, вентиляция, отопление и др.
Прибор выпускается в корпусе 7 DIN и имеет на борту до 24 каналов ввода/вывода. Для расширения собственных входов/выходов предусмотрено подключение по внутренней шине. Для интеграции в SCADA-системы и управления внешними устройствами в прибор может быть установлено до двух интерфейсов RS-485 с поддержкой протоколов Modbus RTU/ASCII. Написание алгоритма осуществляется пользователем на языке FBD с помощью бесплатной среды программирования OwenLogic. Загрузка алгоритма производится с помощью кабеля miniUSB (входит в комплект поставки).

Области применения

- Водоподготовка

- Водоочистка

- Вентиляция

- Отопление

Особенности прибора

Подключаемое оборудование:

- 4 аналоговых входа: РТ100, РТ1000, 4…20 мА, 0…10 В, 0…4 кОм, режим дискретного входа.

- 2 аналоговых выхода: 4…20 мА или 0…10 В.

- Дискретные входы: 24 В или 230 В.

- Дискретные выходы: э/м реле или транзисторные ключи.

В модификациях ПР200-х8 имеется возможность подключить:

- Датчики электропроводности и солесодержания.

- Кондуктометрические датчики уровня.

Коммуникационные возможности:

Два интерфейса RS-485, режим Master/Slave:

- Интеграция в облачный сервис OwenCloud и SCADA-системы.

- Визуализация процессов с помощью панелей оператора.

- Управление внешними устройствами по RS-485.

Конструктивные особенности:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

Модульный корпус.

- Ширина корпуса 7 модулей

- Съемные клеммники – для удобства монтажа.

Возможности символьного индикатора ПР200

- Видимая область символьного индикатора: 2 строки по 16 символов.

- Поддержка кириллицы и латиницы.

- Возможность корректировки параметров программы пользователя и параметров прибора.

Эксплуатация:

- 2 модификации по питанию: =24 В и ~230 В.

- Подключение модулей расширения ПРМ (до 2 штук).

- Встроенный источник питания =24 В для питания датчиков с аналоговым выходом (в модификациях на 230 В с аналоговыми входами).

- USB-порт – для программирования (miniUSB-входит в комплект).

Отличительные характеристики

РИС. 5

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

3.1 Сетевогографика процесса

[РИС. 6 - Сетевая графика технологического процесса управления задвижками]

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

3.2 Диаграммаклассов

РИС. 7

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

3.3Конечныеавтоматы

РИС. 8

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

3.4Диаграммадеятельности

РИС. 9

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

3.5Диаграммы последовательности

РИС. 10

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

3.6Диаграммаиспользования

РИС. 11

3.7Диаграмма размещения

РИС. 12

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

4 Подбор оборудования

| № | производители | Санкции | В Рос. Реестре | сертификаты | Ценовая категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОВЕН | Нет | Да | Да | Эконом |
| 2 | ТЭКОН | Нет | Да | Да | Средняя |
| 3 | Siemens | Да | Нет | Да | Премиум |

ТАБЛИЦА. 2

По таблице тэкон и овен.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

4.1 Анализ(маркетинг) по соответствию ТЗ

| № | производители | Доступ к ПО | Соответствия кол сигналов | Ограничение по оборудованию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОВЕН | Бесплатно | Полное | Нет |
| 2 | ТЭКОН | Условно-бесплатно | Полное | Нет |
| 3 | Siemens | Платно | Полное | Да |

ТАБЛИЦА. 3

4.2 Подбор (маркетинг) соответствию ТЗ

| № | Наименование | Требуется | ОВЕН ПР200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество сигналов | 10 | 14 |
| 2 | Аналоговые входы | 4 | 4 |
| 3 | Аналоговые выходы | 3 | 2+2 (с модулем) |
| 4 | Дискретные входы | 3 | 8 |
| 5 | Интерфейсы связи | RS-485 | 2×RS-485 |
| 6 | Программирование | FBD/ST | FBD/ST |
| 7 | Дисплей | Необходим | 2×16 символов |
| 8 | Питание | 24В/220В | 24В/220В |

ТАБЛИЦА. 4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

4.3 Подбор средств микроклимата ТЗ

Шкаф управления: OSNOVO OS-46T1

- Размер: 600×400×210 мм

- Степень защиты: IP66

- Материал: металл

- Комплектация: DIN-рейки, автомат 2Р, подогрев

- Климатическое исполнение: УХЛ4

- Код товара: iD-00092951

- Артикул производителя:

РИС. 13

5 Программное обеспечение

РИС. 14

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

6 мнемосхема......и web отображения данных, hmi

РИС. 15

7 электрическая схема

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

РИС. 16

РИС. 17

РИС. 18

8 Расчет энергопотребления

| № | Наименование | Кол-во | Энергопотребление | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приводы задвижек | 3 | 300 мА каждый | 900 мА |
| 2 | ПЛК ПР200 | 1 | 900 мА | 900 мА |
| 3 | Датчики положения | 3 | 40 мА каждый | 120 мА |
| 4: | Датчик температуры | 1 | 20 мА | 20 мА |
| 5 | Модуль расширения | 1 | 80 мА | 80 мА |
| Итого |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА. 5

Рекомендуемый блок питания: 5А

Запас по энергообеспечению 150%

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

9 Инструкция оператора

РИС. 19

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

10 Диаграмма размещения монтажа и установки ИС

РИС. 20

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

11 Сетевой график проверки ИС

РИС. 21

12 Спецификация ПО ИС

| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 26 НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА Наименование | Обозначение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Программа управления задвижками | Zadvijki_v3.owle | Код на FBD для ПР200 |
| SCADA-система | Upravlenie_pechju.prj. |
| Web-интерфейс | WebHMI | HTML5/CSS3/JavaScript |
| OPC-сервер | OPC_Server_Modbus | Обмен с верхним уровнем |

ТАБЛИЦА. 6

13 Спецификация оборудования ИС

| № | Наименование |  | Обозначение |  | Кол. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | управления термообработкой в печи |  |  |  |  |  |
| 1 | ПЛК ПР200 | ПР200-24-Д8 |  | 1 |  | Контроллер |
| 2 | Привод задвижки |  | ПЭ-0.5 |  | 3 | 0.5 кВт, 4-20 мА |
| 3 | Датчик положения |  | ДП-1 |  | 3 | 4-20 мА, 0-100% |
| 4 | Датчик температуры |  | ТСМ-100 |  | 1 | Pt100, 0-1000°C |
| 5 | Шкаф управления |  | OS-46T1 |  | 1 | 600×400×210 мм |
| 6 | Блок питания |  | БП-24-5 |  | 1 | 24В, 5А |

ТАБЛИЦА. 7

ВЫВОД

Разработанная система управления задвижками подачи воздуха обеспечивает:

1. Автоматическое регулирование воздушно-топливной смеси

2. Надежную работу в промышленных условиях при температуре до 1000°C

3. Возможность интеграции в существующие SCADA-системы через Modbus

4. Соответствие всем требованиям технического задания

5. Использование отечественного оборудования с бесплатным ПО

6. Резервирование по каналам управления и питания

7. Простоту масштабирования и модернизации

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Руководство по эксплуатации ПР200. ОВЕН, 2023

2. ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы стадии создания

3. ГОСТ 21.408-2013 Правила выполнения рабочей документации

4. ГОСТ Р МЭК 61131- Программируемые контроллеры

5. Руководство пользователя OwenLogic 2.0

6. Техническая документация на приводы ПЭ-0.5

7. Сборник нормативных документов по промышленной безопасности